## v2_index-correction-IDPF-NSQ6k
Index | Plate Location | Median Index Rep | Correction Factor
Optimal | N/A | 1 | 1
UDP0001 | A-A1 | 1.19 | 0.84
UDP0002 | A-B1 | 0.82 | 1.21
UDP0003 | A-C1 | 0.95 | 1.06
UDP0004 | A-D1 | 1.07 | 0.93
UDP0005 | A-E1 | 0.95 | 1.05
UDP0006 | A-F1 | 1.21 | 0.83
UDP0007 | A-G1 | 1.07 | 0.93
UDP0008 | A-H1 | 1.16 | 0.86
UDP0009 | A-A2 | 1.18 | 0.85
UDP0010 | A-B2 | 1.09 | 0.92
UDP0011 | A-C2 | 0.82 | 1.21
UDP0012 | A-D2 | 0.76 | 1.31
UDP0013 | A-E2 | 0.89 | 1.12
UDP0014 | A-F2 | 1.07 | 0.93
UDP0015 | A-G2 | 0.98 | 1.02
UDP0016 | A-H2 | 0.93 | 1.07
UDP0017 | A-A3 | 1.07 | 0.94
UDP0018 | A-B3 | 0.74 | 1.36
UDP0019 | A-C3 | 0.81 | 1.24
UDP0020 | A-D3 | 0.92 | 1.08
UDP0021 | A-E3 | 1.01 | 0.99
UDP0022 | A-F3 | 1.24 | 0.81
UDP0023 | A-G3 | 1.21 | 0.83
UDP0024 | A-H3 | 1.14 | 0.88
UDP0025 | A-A4 | 1.02 | 0.98
UDP0026 | A-B4 | 1.02 | 0.98
UDP0027 | A-C4 | 0.83 | 1.21
UDP0028 | A-D4 | 1.42 | 0.7
UDP0029 | A-E4 | 0.85 | 1.18
UDP0030 | A-F4 | 1.04 | 0.96
UDP0031 | A-G4 | 0.86 | 1.16
UDP0032 | A-H4 | 0.8 | 1.24
UDP0033 | A-A5 | 0.84 | 1.2
UDP0034 | A-B5 | 1.09 | 0.92
UDP0035 | A-C5 | 0.78 | 1.28
UDP0036 | A-D5 | 1.08 | 0.93
UDP0037 | A-E5 | 1.03 | 0.97
UDP0038 | A-F5 | 0.91 | 1.1
UDP0039 | A-G5 | 0.84 | 1.18
UDP0040 | A-H5 | 0.97 | 1.03
UDP0041 | A-A6 | 1.2 | 0.84
UDP0042 | A-B6 | 1.03 | 0.97
UDP0043 | A-C6 | 1.09 | 0.92
UDP0044 | A-D6 | 0.96 | 1.04
UDP0045 | A-E6 | 0.87 | 1.15
UDP0046 | A-F6 | 0.7 | 1.44
UDP0047 | A-G6 | 1.2 | 0.83
UDP0048 | A-H6 | 1.09 | 0.92
UDP0049 | A-A7 | 1 | 1
UDP0050 | A-B7 | 0.77 | 1.3
UDP0051 | A-C7 | 0.89 | 1.13
UDP0052 | A-D7 | 1.01 | 0.99
UDP0053 | A-E7 | 1 | 1
UDP0054 | A-F7 | 1.32 | 0.76
UDP0055 | A-G7 | 1.05 | 0.96
UDP0056 | A-H7 | 0.91 | 1.1
UDP0057 | A-A8 | 0.9 | 1.11
UDP0058 | A-B8 | 0.73 | 1.38
UDP0059 | A-C8 | 0.99 | 1.01
UDP0060 | A-D8 | 1.18 | 0.85
UDP0061 | A-E8 | 0.88 | 1.13
UDP0062 | A-F8 | 0.97 | 1.03
UDP0063 | A-G8 | 1.27 | 0.79
UDP0064 | A-H8 | 0.94 | 1.07
UDP0065 | A-A9 | 0.98 | 1.03
UDP0066 | A-B9 | 1.11 | 0.9
UDP0067 | A-C9 | 0.95 | 1.06
UDP0068 | A-D9 | 1.1 | 0.91
UDP0069 | A-E9 | 1.42 | 0.71
UDP0070 | A-F9 | 1.22 | 0.82
UDP0071 | A-G9 | 0.95 | 1.05
UDP0072 | A-H9 | 1.15 | 0.87
UDP0073 | A-A10 | 1.15 | 0.87
UDP0074 | A-B10 | 1.09 | 0.92
UDP0075 | A-C10 | 1.07 | 0.93
UDP0076 | A-D10 | 0.86 | 1.16
UDP0077 | A-E10 | 0.88 | 1.14
UDP0078 | A-F10 | 1.36 | 0.73
UDP0079 | A-G10 | 0.94 | 1.07
UDP0080 | A-H10 | 0.73 | 1.38
UDP0081 | A-A11 | 1.03 | 0.97
UDP0082 | A-B11 | 1.08 | 0.93
UDP0083 | A-C11 | 0.96 | 1.04
UDP0084 | A-D11 | 1.05 | 0.95
UDP0085 | A-E11 | 0.92 | 1.09
UDP0086 | A-F11 | 0.95 | 1.05
UDP0087 | A-G11 | 1.08 | 0.92
UDP0088 | A-H11 | 0.96 | 1.04
UDP0089 | A-A12 | 1.03 | 0.97
UDP0090 | A-B12 | 0.96 | 1.04
UDP0091 | A-C12 | 0.7 | 1.44
UDP0092 | A-D12 | 1.28 | 0.78
UDP0093 | A-E12 | 1.01 | 0.99
UDP0094 | A-F12 | 1.09 | 0.92
UDP0095 | A-G12 | 0.98 | 1.02
UDP0096 | A-H12 | 1.1 | 0.91
UDP0097 | B-A1 | 0.89 | 1.13
UDP0098 | B-B1 | 0.78 | 1.28
UDP0099 | B-C1 | 0.96 | 1.04
UDP0100 | B-D1 | 0.98 | 1.02
UDP0101 | B-E1 | 1 | 1
UDP0102 | B-F1 | 0.67 | 1.5
UDP0103 | B-G1 | 1.04 | 0.96
UDP0104 | B-H1 | 0.94 | 1.06
UDP0105 | B-A2 | 1.16 | 0.86
UDP0106 | B-B2 | 1.04 | 0.97
UDP0107 | B-C2 | 0.85 | 1.18
UDP0108 | B-D2 | 0.63 | 1.58
UDP0109 | B-E2 | 0.83 | 1.21
UDP0110 | B-F2 | 1.27 | 0.78
UDP0111 | B-G2 | 1.18 | 0.85
UDP0112 | B-H2 | 0.85 | 1.18
UDP0113 | B-A3 | 0.94 | 1.07
UDP0114 | B-B3 | 0.94 | 1.07
UDP0115 | B-C3 | 1.11 | 0.9
UDP0116 | B-D3 | 0.95 | 1.05
UDP0117 | B-E3 | 0.95 | 1.05
UDP0118 | B-F3 | 1.12 | 0.9
UDP0119 | B-G3 | 1.19 | 0.84
UDP0120 | B-H3 | 0.75 | 1.33
UDP0121 | B-A4 | 0.99 | 1.01
UDP0122 | B-B4 | 1.12 | 0.89
UDP0123 | B-C4 | 1 | 1
UDP0124 | B-D4 | 0.92 | 1.09
UDP0125 | B-E4 | 1 | 1
UDP0126 | B-F4 | 0.9 | 1.11
UDP0127 | B-G4 | 0.99 | 1.01
UDP0128 | B-H4 | 0.94 | 1.07
UDP0129 | B-A5 | 1.15 | 0.87
UDP0130 | B-B5 | 1.06 | 0.94
UDP0131 | B-C5 | 1.22 | 0.82
UDP0132 | B-D5 | 1.36 | 0.74
UDP0133 | B-E5 | 0.87 | 1.15
UDP0134 | B-F5 | 0.76 | 1.31
UDP0135 | B-G5 | 0.6 | 1.65
UDP0136 | B-H5 | 0.92 | 1.09
UDP0137 | B-A6 | 0.98 | 1.02
UDP0138 | B-B6 | 1.15 | 0.87
UDP0139 | B-C6 | 1.26 | 0.79
UDP0140 | B-D6 | 1.05 | 0.95
UDP0141 | B-E6 | 1.01 | 0.99
UDP0142 | B-F6 | 1.13 | 0.88
UDP0143 | B-G6 | 1.22 | 0.82
UDP0144 | B-H6 | 1.02 | 0.98
UDP0145 | B-A7 | 0.96 | 1.04
UDP0146 | B-B7 | 1.04 | 0.96
UDP0147 | B-C7 | 0.8 | 1.24
UDP0148 | B-D7 | 0.84 | 1.19
UDP0149 | B-E7 | 1.28 | 0.78
UDP0150 | B-F7 | 1 | 1
UDP0151 | B-G7 | 0.98 | 1.02
UDP0152 | B-H7 | 1.09 | 0.92
UDP0153 | B-A8 | 1.06 | 0.95
UDP0154 | B-B8 | 1.39 | 0.72
UDP0155 | B-C8 | 1.43 | 0.7
UDP0156 | B-D8 | 0.86 | 1.16
UDP0157 | B-E8 | 0.94 | 1.07
UDP0158 | B-F8 | 1.03 | 0.97
UDP0159 | B-G8 | 0.99 | 1.01
UDP0160 | B-H8 | 0.95 | 1.05
UDP0161 | B-A9 | 0.81 | 1.24
UDP0162 | B-B9 | 1.24 | 0.81
UDP0163 | B-C9 | 1 | 1
UDP0164 | B-D9 | 0.75 | 1.34
UDP0165 | B-E9 | 0.95 | 1.05
UDP0166 | B-F9 | 1.35 | 0.74
UDP0167 | B-G9 | 1.18 | 0.84
UDP0168 | B-H9 | 0.94 | 1.06
UDP0169 | B-A10 | 0.95 | 1.06
UDP0170 | B-B10 | 1.13 | 0.89
UDP0171 | B-C10 | 0.82 | 1.22
UDP0172 | B-D10 | 1.19 | 0.84
UDP0173 | B-E10 | 1.19 | 0.84
UDP0174 | B-F10 | 1.08 | 0.92
UDP0175 | B-G10 | 0.8 | 1.25
UDP0176 | B-H10 | 0.94 | 1.06
UDP0177 | B-A11 | 0.98 | 1.03
UDP0178 | B-B11 | 1.17 | 0.86
UDP0179 | B-C11 | 1.13 | 0.89
UDP0180 | B-D11 | 0.83 | 1.21
UDP0181 | B-E11 | 0.97 | 1.03
UDP0182 | B-F11 | 1.01 | 0.99
UDP0183 | B-G11 | 1.02 | 0.98
UDP0184 | B-H11 | 1.5 | 0.67
UDP0185 | B-A12 | 0.85 | 1.18
UDP0186 | B-B12 | 1.02 | 0.98
UDP0187 | B-C12 | 0.9 | 1.12
UDP0188 | B-D12 | 1 | 1
UDP0189 | B-E12 | 1 | 1
UDP0190 | B-F12 | 0.91 | 1.09
UDP0191 | B-G12 | 1 | 1
UDP0192 | B-H12 | 0.97 | 1.03
UDP0193 | C-A1 | 0.98 | 1.02
UDP0194 | C-B1 | 0.7 | 1.42
UDP0195 | C-C1 | 0.67 | 1.5
UDP0196 | C-D1 | 0.8 | 1.24
UDP0197 | C-E1 | 1.15 | 0.87
UDP0198 | C-F1 | 1.02 | 0.98
UDP0199 | C-G1 | 0.77 | 1.3
UDP0200 | C-H1 | 0.78 | 1.28
UDP0201 | C-A2 | 0.84 | 1.19
UDP0202 | C-B2 | 0.97 | 1.03
UDP0203 | C-C2 | 0.96 | 1.04
UDP0204 | C-D2 | 1 | 1
UDP0205 | C-E2 | 1.07 | 0.94
UDP0206 | C-F2 | 1.07 | 0.94
UDP0207 | C-G2 | 0.96 | 1.04
UDP0208 | C-H2 | 0.91 | 1.1
UDP0209 | C-A3 | 1.12 | 0.89
UDP0210 | C-B3 | 0.88 | 1.14
UDP0211 | C-C3 | 1.17 | 0.86
UDP0212 | C-D3 | 1.23 | 0.81
UDP0213 | C-E3 | 0.95 | 1.05
UDP0214 | C-F3 | 1.26 | 0.8
UDP0215 | C-G3 | 1.17 | 0.86
UDP0216 | C-H3 | 1 | 1
UDP0217 | C-A4 | 0.92 | 1.09
UDP0218 | C-B4 | 1.13 | 0.89
UDP0219 | C-C4 | 1.19 | 0.84
UDP0220 | C-D4 | 1.02 | 0.98
UDP0221 | C-E4 | 0.85 | 1.18
UDP0222 | C-F4 | 1.13 | 0.88
UDP0223 | C-G4 | 0.84 | 1.2
UDP0224 | C-H4 | 1.02 | 0.98
UDP0225 | C-A5 | 0.88 | 1.13
UDP0226 | C-B5 | 0.8 | 1.25
UDP0227 | C-C5 | 1.05 | 0.95
UDP0228 | C-D5 | 1.26 | 0.79
UDP0229 | C-E5 | 0.84 | 1.2
UDP0230 | C-F5 | 0.47 | 2.15
UDP0231 | C-G5 | 1.06 | 0.94
UDP0232 | C-H5 | 0.91 | 1.1
UDP0233 | C-A6 | 1.4 | 0.72
UDP0234 | C-B6 | 1.07 | 0.93
UDP0235 | C-C6 | 1.09 | 0.92
UDP0236 | C-D6 | 0.89 | 1.12
UDP0237 | C-E6 | 0.98 | 1.02
UDP0238 | C-F6 | 1.09 | 0.91
UDP0239 | C-G6 | 1.11 | 0.9
UDP0240 | C-H6 | 1.03 | 0.97
UDP0241 | C-A7 | 1.04 | 0.96
UDP0242 | C-B7 | 1.21 | 0.83
UDP0243 | C-C7 | 1.14 | 0.88
UDP0244 | C-D7 | 1.21 | 0.82
UDP0245 | C-E7 | 1.16 | 0.86
UDP0246 | C-F7 | 1.16 | 0.86
UDP0247 | C-G7 | 0.96 | 1.04
UDP0248 | C-H7 | 0.98 | 1.02
UDP0249 | C-A8 | 0.78 | 1.29
UDP0250 | C-B8 | 1.03 | 0.97
UDP0251 | C-C8 | 1.07 | 0.94
UDP0252 | C-D8 | 0.85 | 1.18
UDP0253 | C-E8 | 1.1 | 0.91
UDP0254 | C-F8 | 0.91 | 1.1
UDP0255 | C-G8 | 0.9 | 1.11
UDP0256 | C-H8 | 0.98 | 1.02
UDP0257 | C-A9 | 0.89 | 1.12
UDP0258 | C-B9 | 1.05 | 0.95
UDP0259 | C-C9 | 1.2 | 0.83
UDP0260 | C-D9 | 0.6 | 1.67
UDP0261 | C-E9 | 0.78 | 1.28
UDP0262 | C-F9 | 0.95 | 1.05
UDP0263 | C-G9 | 1.14 | 0.88
UDP0264 | C-H9 | 0.93 | 1.08
UDP0265 | C-A10 | 0.89 | 1.12
UDP0266 | C-B10 | 0.86 | 1.16
UDP0267 | C-C10 | 1.21 | 0.83
UDP0268 | C-D10 | 1.01 | 0.99
UDP0269 | C-E10 | 0.88 | 1.14
UDP0270 | C-F10 | 1.11 | 0.9
UDP0271 | C-G10 | 1.13 | 0.89
UDP0272 | C-H10 | 0.99 | 1.01
UDP0273 | C-A11 | 1.19 | 0.84
UDP0274 | C-B11 | 0.97 | 1.03
UDP0275 | C-C11 | 0.86 | 1.16
UDP0276 | C-D11 | 1.05 | 0.95
UDP0277 | C-E11 | 1.04 | 0.96
UDP0278 | C-F11 | 0.8 | 1.25
UDP0279 | C-G11 | 1.24 | 0.81
UDP0280 | C-H11 | 0.89 | 1.12
UDP0281 | C-A12 | 0.85 | 1.17
UDP0282 | C-B12 | 1 | 1
UDP0283 | C-C12 | 1.05 | 0.95
UDP0284 | C-D12 | 0.92 | 1.09
UDP0285 | C-E12 | 1.06 | 0.95
UDP0286 | C-F12 | 1.22 | 0.82
UDP0287 | C-G12 | 1.09 | 0.92
UDP0288 | C-H12 | 0.95 | 1.05
UDP0289 | D-A1 | 0.91 | 1.1
UDP0290 | D-B1 | 1.22 | 0.82
UDP0291 | D-C1 | 1.19 | 0.84
UDP0292 | D-D1 | 0.86 | 1.16
UDP0293 | D-E1 | 0.69 | 1.44
UDP0294 | D-F1 | 0.88 | 1.14
UDP0295 | D-G1 | 1.18 | 0.85
UDP0296 | D-H1 | 0.96 | 1.04
UDP0297 | D-A2 | 0.74 | 1.35
UDP0298 | D-B2 | 0.95 | 1.05
UDP0299 | D-C2 | 1.14 | 0.88
UDP0300 | D-D2 | 0.91 | 1.1
UDP0301 | D-E2 | 0.88 | 1.13
UDP0302 | D-F2 | 1.13 | 0.88
UDP0303 | D-G2 | 0.99 | 1.01
UDP0304 | D-H2 | 1.12 | 0.89
UDP0305 | D-A3 | 1.01 | 0.99
UDP0306 | D-B3 | 1.03 | 0.97
UDP0307 | D-C3 | 0.99 | 1.01
UDP0308 | D-D3 | 1.16 | 0.86
UDP0309 | D-E3 | 1.13 | 0.89
UDP0310 | D-F3 | 1.29 | 0.77
UDP0311 | D-G3 | 1.07 | 0.94
UDP0312 | D-H3 | 1.02 | 0.98
UDP0313 | D-A4 | 0.98 | 1.02
UDP0314 | D-B4 | 1.19 | 0.84
UDP0315 | D-C4 | 0.9 | 1.11
UDP0316 | D-D4 | 1.25 | 0.8
UDP0317 | D-E4 | 1.03 | 0.97
UDP0318 | D-F4 | 0.91 | 1.1
UDP0319 | D-G4 | 1.02 | 0.98
UDP0320 | D-H4 | 1.23 | 0.81
UDP0321 | D-A5 | 0.96 | 1.04
UDP0322 | D-B5 | 0.84 | 1.19
UDP0323 | D-C5 | 0.93 | 1.07
UDP0324 | D-D5 | 1.02 | 0.98
UDP0325 | D-E5 | 1.43 | 0.7
UDP0326 | D-F5 | 0.82 | 1.22
UDP0327 | D-G5 | 1.16 | 0.86
UDP0328 | D-H5 | 0.99 | 1.01
UDP0329 | D-A6 | 0.73 | 1.37
UDP0330 | D-B6 | 0.83 | 1.21
UDP0331 | D-C6 | 0.93 | 1.07
UDP0332 | D-D6 | 1.12 | 0.89
UDP0333 | D-E6 | 0.9 | 1.11
UDP0334 | D-F6 | 1.15 | 0.87
UDP0335 | D-G6 | 0.93 | 1.08
UDP0336 | D-H6 | 0.9 | 1.11
UDP0337 | D-A7 | 1.03 | 0.97
UDP0338 | D-B7 | 1.02 | 0.98
UDP0339 | D-C7 | 1.01 | 0.99
UDP0340 | D-D7 | 0.95 | 1.05
UDP0341 | D-E7 | 1.23 | 0.81
UDP0342 | D-F7 | 0.93 | 1.08
UDP0343 | D-G7 | 0.98 | 1.02
UDP0344 | D-H7 | 0.95 | 1.06
UDP0345 | D-A8 | 1.04 | 0.96
UDP0346 | D-B8 | 0.8 | 1.25
UDP0347 | D-C8 | 0.8 | 1.24
UDP0348 | D-D8 | 1.06 | 0.94
UDP0349 | D-E8 | 1.12 | 0.89
UDP0350 | D-F8 | 0.93 | 1.08
UDP0351 | D-G8 | 0.91 | 1.1
UDP0352 | D-H8 | 0.88 | 1.14
UDP0353 | D-A9 | 0.97 | 1.03
UDP0354 | D-B9 | 0.79 | 1.26
UDP0355 | D-C9 | 1.26 | 0.79
UDP0356 | D-D9 | 0.99 | 1.01
UDP0357 | D-E9 | 1.05 | 0.95
UDP0358 | D-F9 | 1.18 | 0.85
UDP0359 | D-G9 | 1.03 | 0.97
UDP0360 | D-H9 | 1.2 | 0.83
UDP0361 | D-A10 | 0.77 | 1.3
UDP0362 | D-B10 | 1.05 | 0.95
UDP0363 | D-C10 | 1.11 | 0.9
UDP0364 | D-D10 | 1.09 | 0.92
UDP0365 | D-E10 | 1.3 | 0.77
UDP0366 | D-F10 | 1.02 | 0.98
UDP0367 | D-G10 | 0.77 | 1.29
UDP0368 | D-H10 | 0.8 | 1.25
UDP0369 | D-A11 | 0.82 | 1.21
UDP0370 | D-B11 | 0.84 | 1.19
UDP0371 | D-C11 | 1.02 | 0.98
UDP0372 | D-D11 | 1.23 | 0.81
UDP0373 | D-E11 | 0.88 | 1.14
UDP0374 | D-F11 | 1.24 | 0.8
UDP0375 | D-G11 | 1.03 | 0.98
UDP0376 | D-H11 | 0.88 | 1.13
UDP0377 | D-A12 | 0.84 | 1.19
UDP0378 | D-B12 | 0.76 | 1.31
UDP0379 | D-C12 | 0.96 | 1.04
UDP0380 | D-D12 | 0.91 | 1.1
UDP0381 | D-E12 | 1.18 | 0.85
UDP0382 | D-F12 | 1.2 | 0.83
UDP0383 | D-G12 | 1.03 | 0.97
UDP0384 | D-H12 | 0.83 | 1.2

## v3_index-correction-IDPF-NSQ6k
Order | Index_v3 | Index.Plate | Well | Normalized_Index_NVSQ_6000 | Correction_Factor_NVSQ_6000
1 | UDP0001 | A | A01 | 1.253 | 0.79808
2 | UDP0002 | A | B01 | 0.95165 | 1.0508 | v3 UDI Plate A Correction Factors (96-plex) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3 | UDP0003V3 | A | C01 | 0.94127 | 1.0624 |  | A | 0.79808 | 0.93381 | 0.93955 | 1.0046 | 1.1708 | 0.82228 | 1.0757 | 0.9866 | 0.96592 | 0.97282 | 0.8652 | 0.82077
4 | UDP0004 | A | D01 | 1.1845 | 0.84422 |  | B | 1.0508 | 0.93242 | 1.3646 | 1.2085 | 1.0658 | 0.9488 | 1.1238 | 1.6591 | 0.93801 | 1.8143 | 0.9352 | 0.91459
5 | UDP0005V3 | A | E01 | 1.0254 | 0.97524 |  | C | 1.0624 | 1.3251 | 1.2002 | 1.5721 | 1.5925 | 0.90796 | 1.0227 | 0.87146 | 1.0505 | 1.2896 | 1.0291 | 0.90757
6 | UDP0006 | A | F01 | 1.1794 | 0.84787 |  | D | 0.84422 | 1.56 | 1.4526 | 0.84914 | 1.1007 | 1.0419 | 0.99428 | 0.75737 | 0.87855 | 1.2394 | 0.88164 | 0.67365
7 | UDP0007 | A | G01 | 1.0083 | 0.99176 |  | E | 0.97524 | 1.2094 | 1.0752 | 1.3223 | 1.0103 | 1.2359 | 0.99967 | 1.1288 | 0.63218 | 1.008 | 1.0174 | 0.91821
8 | UDP0008 | A | H01 | 1.2536 | 0.79767 |  | F | 0.84787 | 1.0761 | 0.9254 | 1.0487 | 1.4435 | 1.194 | 0.89041 | 1.1049 | 0.85307 | 0.8331 | 0.98847 | 0.81638
9 | UDP0009 | A | A02 | 1.0709 | 0.93381 |  | G | 0.99176 | 1.034 | 0.99003 | 1.2458 | 1.2631 | 0.84891 | 1.0869 | 0.78765 | 0.83355 | 1.0223 | 0.92199 | 0.9224
10 | UDP0010 | A | B02 | 1.0725 | 0.93242 |  | H | 0.79767 | 1.2148 | 0.82771 | 1.1319 | 1.0182 | 1.003 | 0.85998 | 0.98243 | 0.89614 | 1.098 | 0.89794 | 0.90665
11 | UDP0011 | A | C02 | 0.75468 | 1.3251
12 | UDP0012 | A | D02 | 0.64103 | 1.56
13 | UDP0013 | A | E02 | 0.82682 | 1.2094
14 | UDP0014 | A | F02 | 0.9293 | 1.0761 | v3 UDI Plate B Correction Factors (96-plex) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
15 | UDP0015 | A | G02 | 0.96713 | 1.034 |  | A | 1.146 | 1.1446 | 1.0907 | 1.1703 | 0.88833 | 1.0899 | 0.89452 | 0.9824 | 1.3059 | 1.1686 | 0.92288 | 1.1584
16 | UDP0016 | A | H02 | 0.82315 | 1.2148 |  | B | 1.0533 | 0.77256 | 1.1301 | 0.98804 | 1.1393 | 0.9345 | 0.94641 | 0.73549 | 0.74798 | 1.0134 | 0.90652 | 0.95033
17 | UDP0017 | A | A03 | 1.0643 | 0.93955 |  | C | 0.8555 | 1.3509 | 0.81227 | 1.0301 | 0.87046 | 0.95369 | 1.0801 | 0.84255 | 1.0011 | 1.4259 | 1.1262 | 1.0706
18 | UDP0018 | A | B03 | 0.73281 | 1.3646 |  | D | 0.92142 | 1.4409 | 0.87742 | 1.0379 | 0.75764 | 0.99335 | 1.1963 | 1.2708 | 1.5732 | 0.87347 | 1.1684 | 0.83036
19 | UDP0019 | A | C03 | 0.83321 | 1.2002 |  | E | 0.92968 | 1.0254 | 1.0855 | 0.87508 | 1.0987 | 1.0305 | 0.7435 | 1.0474 | 1.009 | 0.78506 | 0.9457 | 0.78433
20 | UDP0020 | A | D03 | 0.68843 | 1.4526 |  | F | 1.2187 | 0.89963 | 0.92198 | 1.2338 | 1.4943 | 1.1186 | 1.0628 | 1.1713 | 0.74519 | 0.94229 | 1.0397 | 1.0008
21 | UDP0021 | A | E03 | 0.9301 | 1.0752 |  | G | 0.94299 | 0.88263 | 0.84453 | 1.2109 | 1.9195 | 0.87752 | 1.1675 | 1.0484 | 0.83706 | 1.6518 | 0.86037 | 0.97081
22 | UDP0022 | A | F03 | 1.0806 | 0.9254 |  | H | 1.1343 | 1.0468 | 1.3366 | 1.1783 | 1.4935 | 0.89347 | 0.85861 | 0.98972 | 0.99886 | 0.9677 | 0.64232 | 0.96352
23 | UDP0023 | A | G03 | 1.0101 | 0.99003
24 | UDP0024 | A | H03 | 1.2082 | 0.82771
25 | UDP0025 | A | A04 | 0.99538 | 1.0046
26 | UDP0026 | A | B04 | 0.82746 | 1.2085 | v3 UDI Plate C Correction Factors (96-plex) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
27 | UDP0027 | A | C04 | 0.63608 | 1.5721 |  | A | 1.054 | 1.2082 | 0.94595 | 1.2445 | 1.1568 | 0.72406 | 1.0183 | 1.467 | 1.7436 | 0.84364 | 0.91727 | 1.2688
28 | UDP0028 | A | D04 | 1.1777 | 0.84914 |  | B | 0.91245 | 1.142 | 1.2434 | 0.80139 | 1.4889 | 0.97304 | 0.92293 | 1.2497 | 1.0023 | 1.8996 | 1.0725 | 1.0725
29 | UDP0029 | A | E04 | 0.75627 | 1.3223 |  | C | 0.94118 | 0.99946 | 0.83274 | 0.92487 | 1.3392 | 0.81512 | 0.79669 | 0.96725 | 0.75105 | 1.0603 | 1.3385 | 0.84393
30 | UDP0030 | A | F04 | 0.95356 | 1.0487 |  | D | 0.92419 | 0.96413 | 0.82374 | 0.98264 | 0.85611 | 1.0063 | 0.97533 | 1.1608 | 1.8334 | 0.84023 | 0.78194 | 0.84718
31 | UDP0031 | A | G04 | 0.80272 | 1.2458 |  | E | 0.85562 | 0.89744 | 1.0353 | 0.89906 | 1.1336 | 1.0192 | 0.8825 | 0.82721 | 1.2774 | 1.0417 | 0.90439 | 0.84747
32 | UDP0032 | A | H04 | 0.88349 | 1.1319 |  | F | 1.0881 | 1.1362 | 0.99124 | 1.1626 | 3.7895 | 1.0697 | 0.887 | 1.3345 | 1.0956 | 1.1903 | 1.5578 | 0.79382
33 | UDP0033 | A | A05 | 0.85412 | 1.1708 |  | G | 1.3219 | 1.1702 | 0.94177 | 0.91998 | 1.0592 | 0.93929 | 0.94679 | 1.2838 | 0.7356 | 0.88229 | 0.79661 | 1.2985
34 | UDP0034 | A | B05 | 0.93824 | 1.0658 |  | H | 1.1106 | 0.96888 | 0.80728 | 0.83909 | 1.0368 | 0.80432 | 0.82401 | 0.80684 | 0.89017 | 0.93249 | 0.94308 | 0.98329
35 | UDP0035 | A | C05 | 0.62794 | 1.5925
36 | UDP0036 | A | D05 | 0.90855 | 1.1007
37 | UDP0037 | A | E05 | 0.98979 | 1.0103
38 | UDP0038 | A | F05 | 0.69274 | 1.4435 | v3 UDI Plate D Correction Factors (96-plex) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
39 | UDP0039 | A | G05 | 0.79171 | 1.2631 |  | A | 1.0481 | 1.3343 | 1.013 | 0.98076 | 1.1486 | 1.346 | 0.9918 | 1.0249 | 1.0689 | 1.2128 | 1.2045 | 1.1393
40 | UDP0040 | A | H05 | 0.98213 | 1.0182 |  | B | 0.78293 | 1.2394 | 1.0316 | 0.84851 | 1.2122 | 0.96947 | 0.95288 | 1.0793 | 1.2185 | 0.92757 | 1.0589 | 1.1642
41 | UDP0041 | A | A06 | 1.2161 | 0.82228 |  | C | 0.78204 | 0.86508 | 0.98331 | 1.3414 | 1.2753 | 1.2254 | 0.9364 | 1.4379 | 0.7793 | 0.83819 | 1.1864 | 0.92395
42 | UDP0042 | A | B06 | 1.054 | 0.9488 |  | D | 1.0142 | 0.91315 | 0.85503 | 0.71862 | 1.1785 | 0.95637 | 1.0734 | 0.87659 | 1.0319 | 0.90335 | 1.0119 | 1.0121
43 | UDP0043 | A | C06 | 1.1014 | 0.90796 |  | E | 1.5168 | 1.1954 | 0.95276 | 0.93501 | 0.75051 | 1.2364 | 0.83542 | 0.92002 | 0.89061 | 0.76298 | 1.0604 | 0.90562
44 | UDP0044 | A | D06 | 0.95979 | 1.0419 |  | F | 1.3491 | 0.90508 | 0.98599 | 1.3227 | 1.5541 | 1.1219 | 1.1248 | 1.1572 | 0.88406 | 0.99755 | 0.79028 | 0.83698
45 | UDP0045 | A | E06 | 0.80911 | 1.2359 |  | G | 0.77082 | 0.9605 | 0.89992 | 1.0281 | 0.93582 | 1.381 | 0.88138 | 1.0481 | 0.81783 | 1.3348 | 0.91073 | 0.84918
46 | UDP0046V3 | A | F06 | 0.83752 | 1.194 |  | H | 1.0027 | 0.9499 | 0.97798 | 0.8393 | 1.0498 | 1.1579 | 0.89704 | 1.1152 | 0.74725 | 1.0626 | 1.0099 | 1.1075
47 | UDP0047 | A | G06 | 1.178 | 0.84891
48 | UDP0048 | A | H06 | 0.99698 | 1.003
49 | UDP0049 | A | A07 | 0.92962 | 1.0757
50 | UDP0050 | A | B07 | 0.88987 | 1.1238
51 | UDP0051 | A | C07 | 0.97782 | 1.0227
52 | UDP0052 | A | D07 | 1.0058 | 0.99428
53 | UDP0053V3 (UDP0221) | A | E07 | 1.0003 | 0.99967
54 | UDP0054V3 (UDP0222) | A | F07 | 1.1231 | 0.89041
55 | UDP0055V3 (UDP0223) | A | G07 | 0.92004 | 1.0869
56 | UDP0056V3 (UDP0224) | A | H07 | 1.1628 | 0.85998
57 | UDP0057 | A | A08 | 1.0136 | 0.9866
58 | UDP0058 | A | B08 | 0.60272 | 1.6591
59 | UDP0059 | A | C08 | 1.1475 | 0.87146
60 | UDP0060 | A | D08 | 1.3204 | 0.75737
61 | UDP0061 | A | E08 | 0.88588 | 1.1288
62 | UDP0062 | A | F08 | 0.90504 | 1.1049
63 | UDP0063 | A | G08 | 1.2696 | 0.78765
64 | UDP0064 | A | H08 | 1.0179 | 0.98243
65 | UDP0065 | A | A09 | 1.0353 | 0.96592
66 | UDP0066 | A | B09 | 1.0661 | 0.93801
67 | UDP0067 | A | C09 | 0.95196 | 1.0505
68 | UDP0068 | A | D09 | 1.1382 | 0.87855
69 | UDP0069V3 | A | E09 | 1.5818 | 0.63218
70 | UDP0070V3 | A | F09 | 1.1722 | 0.85307
71 | UDP0071V3 | A | G09 | 1.1997 | 0.83355
72 | UDP0072V3 | A | H09 | 1.1159 | 0.89614
73 | UDP0073V3 (UDP0193) | A | A10 | 1.0279 | 0.97282
74 | UDP0074V3 (UDP0194) | A | B10 | 0.55116 | 1.8143
75 | UDP0075V3 (UDP0195) | A | C10 | 0.77543 | 1.2896
76 | UDP0076V3 (UDP0196) | A | D10 | 0.80687 | 1.2394
77 | UDP0077 | A | E10 | 0.99203 | 1.008
78 | UDP0078 | A | F10 | 1.2003 | 0.8331
79 | UDP0079 | A | G10 | 0.97814 | 1.0223
80 | UDP0080 | A | H10 | 0.91078 | 1.098
81 | UDP0081 | A | A11 | 1.1558 | 0.8652
82 | UDP0082 | A | B11 | 1.0693 | 0.9352
83 | UDP0083 | A | C11 | 0.97176 | 1.0291
84 | UDP0084V3 | A | D11 | 1.1342 | 0.88164
85 | UDP0085 | A | E11 | 0.98293 | 1.0174
86 | UDP0086 | A | F11 | 1.0117 | 0.98847
87 | UDP0087 | A | G11 | 1.0846 | 0.92199
88 | UDP0088 | A | H11 | 1.1137 | 0.89794
89 | UDP0089 | A | A12 | 1.2184 | 0.82077
90 | UDP0090 | A | B12 | 1.0934 | 0.91459
91 | UDP0091 | A | C12 | 1.1018 | 0.90757
92 | UDP0092 | A | D12 | 1.4845 | 0.67365
93 | UDP0093 | A | E12 | 1.0891 | 0.91821
94 | UDP0094 | A | F12 | 1.2249 | 0.81638
95 | UDP0095 | A | G12 | 1.0841 | 0.9224
96 | UDP0096 | A | H12 | 1.103 | 0.90665
97 | UDP0097 | B | A01 | 0.87261 | 1.146
98 | UDP0098 | B | B01 | 0.94936 | 1.0533
99 | UDP0099 | B | C01 | 1.1689 | 0.8555
100 | UDP0100 | B | D01 | 1.0853 | 0.92142
101 | UDP0101 | B | E01 | 1.0756 | 0.92968
102 | UDP0102V3 | B | F01 | 0.82057 | 1.2187
103 | UDP0103 | B | G01 | 1.0605 | 0.94299
104 | UDP0104 | B | H01 | 0.8816 | 1.1343
105 | UDP0105 | B | A02 | 0.87367 | 1.1446
106 | UDP0106 | B | B02 | 1.2944 | 0.77256
107 | UDP0107 | B | C02 | 0.74026 | 1.3509
108 | UDP0108 | B | D02 | 0.69402 | 1.4409
109 | UDP0109 | B | E02 | 0.97525 | 1.0254
110 | UDP0110 | B | F02 | 1.1116 | 0.89963
111 | UDP0111 | B | G02 | 1.133 | 0.88263
112 | UDP0112 | B | H02 | 0.95531 | 1.0468
113 | UDP0113 | B | A03 | 0.91687 | 1.0907
114 | UDP0114 | B | B03 | 0.8849 | 1.1301
115 | UDP0115 | B | C03 | 1.2311 | 0.81227
116 | UDP0116 | B | D03 | 1.1397 | 0.87742
117 | UDP0117 | B | E03 | 0.92123 | 1.0855
118 | UDP0118 | B | F03 | 1.0846 | 0.92198
119 | UDP0119 | B | G03 | 1.1841 | 0.84453
120 | UDP0120 | B | H03 | 0.74818 | 1.3366
121 | UDP0121 | B | A04 | 0.85452 | 1.1703
122 | UDP0122 | B | B04 | 1.0121 | 0.98804
123 | UDP0123 | B | C04 | 0.97076 | 1.0301
124 | UDP0124 | B | D04 | 0.9635 | 1.0379
125 | UDP0125 | B | E04 | 1.1427 | 0.87508
126 | UDP0126 | B | F04 | 0.81053 | 1.2338
127 | UDP0127 | B | G04 | 0.82585 | 1.2109
128 | UDP0128 | B | H04 | 0.84871 | 1.1783
129 | UDP0129 | B | A05 | 1.1257 | 0.88833
130 | UDP0130 | B | B05 | 0.87777 | 1.1393
131 | UDP0131 | B | C05 | 1.1488 | 0.87046
132 | UDP0132 | B | D05 | 1.3199 | 0.75764
133 | UDP0133 | B | E05 | 0.91013 | 1.0987
134 | UDP0134 | B | F05 | 0.66919 | 1.4943
135 | UDP0135 | B | G05 | 0.52098 | 1.9195
136 | UDP0136 | B | H05 | 0.66959 | 1.4935
137 | UDP0137 | B | A06 | 0.91753 | 1.0899
138 | UDP0138 | B | B06 | 1.0701 | 0.9345
139 | UDP0139 | B | C06 | 1.0486 | 0.95369
140 | UDP0140 | B | D06 | 1.0067 | 0.99335
141 | UDP0141 | B | E06 | 0.97036 | 1.0305
142 | UDP0142 | B | F06 | 0.89401 | 1.1186
143 | UDP0143 | B | G06 | 1.1396 | 0.87752
144 | UDP0144 | B | H06 | 1.1192 | 0.89347
145 | UDP0145V3 | B | A07 | 1.1179 | 0.89452
146 | UDP0146V3 | B | B07 | 1.0566 | 0.94641
147 | UDP0147V3 | B | C07 | 0.92585 | 1.0801
148 | UDP0148V3 | B | D07 | 0.83589 | 1.1963
149 | UDP0149 | B | E07 | 1.345 | 0.7435
150 | UDP0150 | B | F07 | 0.94091 | 1.0628
151 | UDP0151 | B | G07 | 0.8565 | 1.1675
152 | UDP0152 | B | H07 | 1.1647 | 0.85861
153 | UDP0153 | B | A08 | 1.0179 | 0.9824
154 | UDP0154 | B | B08 | 1.3596 | 0.73549
155 | UDP0155V3 | B | C08 | 1.1869 | 0.84255
156 | UDP0156 | B | D08 | 0.78689 | 1.2708
157 | UDP0157 | B | E08 | 0.95478 | 1.0474
158 | UDP0158 | B | F08 | 0.85372 | 1.1713
159 | UDP0159 | B | G08 | 0.95385 | 1.0484
160 | UDP0160 | B | H08 | 1.0104 | 0.98972
161 | UDP0161 | B | A09 | 0.76575 | 1.3059
162 | UDP0162 | B | B09 | 1.3369 | 0.74798
163 | UDP0163 | B | C09 | 0.9989 | 1.0011
164 | UDP0164 | B | D09 | 0.63564 | 1.5732
165 | UDP0165 | B | E09 | 0.9911 | 1.009
166 | UDP0166 | B | F09 | 1.3419 | 0.74519
167 | UDP0167 | B | G09 | 1.1947 | 0.83706
168 | UDP0168 | B | H09 | 1.0011 | 0.99886
169 | UDP0169 | B | A10 | 0.85571 | 1.1686
170 | UDP0170 | B | B10 | 0.98674 | 1.0134
171 | UDP0171 | B | C10 | 0.70129 | 1.4259
172 | UDP0172 | B | D10 | 1.1449 | 0.87347
173 | UDP0173 | B | E10 | 1.2738 | 0.78506
174 | UDP0174 | B | F10 | 1.0612 | 0.94229
175 | UDP0175 | B | G10 | 0.60539 | 1.6518
176 | UDP0176 | B | H10 | 1.0334 | 0.9677
177 | UDP0177 | B | A11 | 1.0836 | 0.92288
178 | UDP0178 | B | B11 | 1.1031 | 0.90652
179 | UDP0179V3 | B | C11 | 0.88794 | 1.1262
180 | UDP0180 | B | D11 | 0.85584 | 1.1684
181 | UDP0181 | B | E11 | 1.0574 | 0.9457
182 | UDP0182 | B | F11 | 0.96178 | 1.0397
183 | UDP0183 | B | G11 | 1.1623 | 0.86037
184 | UDP0184 | B | H11 | 1.5569 | 0.64232
185 | UDP0185 | B | A12 | 0.86324 | 1.1584
186 | UDP0186 | B | B12 | 1.0523 | 0.95033
187 | UDP0187 | B | C12 | 0.93404 | 1.0706
188 | UDP0188 | B | D12 | 1.2043 | 0.83036
189 | UDP0189 | B | E12 | 1.275 | 0.78433
190 | UDP0190 | B | F12 | 0.99916 | 1.0008
191 | UDP0191 | B | G12 | 1.0301 | 0.97081
192 | UDP0192 | B | H12 | 1.0379 | 0.96352
193 | UDP0193V3 | C | A01 | 0.94875 | 1.054
194 | UDP0194V3 | C | B01 | 1.0959 | 0.91245
195 | UDP0195V3 | C | C01 | 1.0625 | 0.94118
196 | UDP0196V3 | C | D01 | 1.082 | 0.92419
197 | UDP0197 | C | E01 | 1.1687 | 0.85562
198 | UDP0198 | C | F01 | 0.91904 | 1.0881
199 | UDP0199 | C | G01 | 0.75646 | 1.3219
200 | UDP0200 | C | H01 | 0.90044 | 1.1106
201 | UDP0201 | C | A02 | 0.82765 | 1.2082
202 | UDP0202 | C | B02 | 0.87569 | 1.142
203 | UDP0203 | C | C02 | 1.0005 | 0.99946
204 | UDP0204 | C | D02 | 1.0372 | 0.96413
205 | UDP0205 | C | E02 | 1.1143 | 0.89744
206 | UDP0206 | C | F02 | 0.8801 | 1.1362
207 | UDP0207 | C | G02 | 0.85455 | 1.1702
208 | UDP0208 | C | H02 | 1.0321 | 0.96888
209 | UDP0209 | C | A03 | 1.0571 | 0.94595
210 | UDP0210 | C | B03 | 0.80423 | 1.2434
211 | UDP0211 | C | C03 | 1.2009 | 0.83274
212 | UDP0212 | C | D03 | 1.214 | 0.82374
213 | UDP0213 | C | E03 | 0.96588 | 1.0353
214 | UDP0214 | C | F03 | 1.0088 | 0.99124
215 | UDP0215 | C | G03 | 1.0618 | 0.94177
216 | UDP0216 | C | H03 | 1.2387 | 0.80728
217 | UDP0217 | C | A04 | 0.80356 | 1.2445
218 | UDP0218V3 | C | B04 | 1.2478 | 0.80139
219 | UDP0219 | C | C04 | 1.0812 | 0.92487
220 | UDP0220 | C | D04 | 1.0177 | 0.98264
221 | UDP0221V3 | C | E04 | 1.1123 | 0.89906
222 | UDP0222V3 | C | F04 | 0.86017 | 1.1626
223 | UDP0223V3 | C | G04 | 1.087 | 0.91998
224 | UDP0224V3 | C | H04 | 1.1918 | 0.83909
225 | UDP0225 | C | A05 | 0.86445 | 1.1568
226 | UDP0226 | C | B05 | 0.67162 | 1.4889
227 | UDP0227V3 | C | C05 | 0.74669 | 1.3392
228 | UDP0228 | C | D05 | 1.1681 | 0.85611
229 | UDP0229 | C | E05 | 0.88211 | 1.1336
230 | UDP0230 | C | F05 | 0.26388 | 3.7895
231 | UDP0231 | C | G05 | 0.94407 | 1.0592
232 | UDP0232 | C | H05 | 0.96454 | 1.0368
233 | UDP0233 | C | A06 | 1.3811 | 0.72406
234 | UDP0234 | C | B06 | 1.0277 | 0.97304
235 | UDP0235 | C | C06 | 1.2268 | 0.81512
236 | UDP0236 | C | D06 | 0.99371 | 1.0063
237 | UDP0237 | C | E06 | 0.98113 | 1.0192
238 | UDP0238 | C | F06 | 0.93483 | 1.0697
239 | UDP0239 | C | G06 | 1.0646 | 0.93929
240 | UDP0240 | C | H06 | 1.2433 | 0.80432
241 | UDP0241 | C | A07 | 0.98207 | 1.0183
242 | UDP0242V3 | C | B07 | 1.0835 | 0.92293
243 | UDP0243 | C | C07 | 1.2552 | 0.79669
244 | UDP0244V3 | C | D07 | 1.0253 | 0.97533
245 | UDP0245 | C | E07 | 1.1331 | 0.8825
246 | UDP0246 | C | F07 | 1.1274 | 0.887
247 | UDP0247 | C | G07 | 1.0562 | 0.94679
248 | UDP0248 | C | H07 | 1.2136 | 0.82401
249 | UDP0249 | C | A08 | 0.68166 | 1.467
250 | UDP0250 | C | B08 | 0.80022 | 1.2497
251 | UDP0251 | C | C08 | 1.0339 | 0.96725
252 | UDP0252V2 | C | D08 | 0.8615 | 1.1608
253 | UDP0253 | C | E08 | 1.2089 | 0.82721
254 | UDP0254 | C | F08 | 0.74937 | 1.3345
255 | UDP0255 | C | G08 | 0.77894 | 1.2838
256 | UDP0256V3 | C | H08 | 1.2394 | 0.80684
257 | UDP0257 | C | A09 | 0.57353 | 1.7436
258 | UDP0258V2 | C | B09 | 0.99773 | 1.0023
259 | UDP0259 | C | C09 | 1.3315 | 0.75105
260 | UDP0260 | C | D09 | 0.54543 | 1.8334
261 | UDP0261 | C | E09 | 0.78282 | 1.2774
262 | UDP0262 | C | F09 | 0.91276 | 1.0956
263 | UDP0263 | C | G09 | 1.3594 | 0.7356
264 | UDP0264 | C | H09 | 1.1234 | 0.89017
265 | UDP0265V3 | C | A10 | 1.1853 | 0.84364
266 | UDP0266V3 | C | B10 | 0.52643 | 1.8996
267 | UDP0267V3 | C | C10 | 0.94313 | 1.0603
268 | UDP0268V3 | C | D10 | 1.1902 | 0.84023
269 | UDP0269 | C | E10 | 0.95999 | 1.0417
270 | UDP0270 | C | F10 | 0.84009 | 1.1903
271 | UDP0271 | C | G10 | 1.1334 | 0.88229
272 | UDP0272 | C | H10 | 1.0724 | 0.93249
273 | UDP0273 | C | A11 | 1.0902 | 0.91727
274 | UDP0274 | C | B11 | 0.93243 | 1.0725
275 | UDP0275 | C | C11 | 0.74709 | 1.3385
276 | UDP0276 | C | D11 | 1.2789 | 0.78194
277 | UDP0277 | C | E11 | 1.1057 | 0.90439
278 | UDP0278 | C | F11 | 0.64191 | 1.5578
279 | UDP0279 | C | G11 | 1.2553 | 0.79661
280 | UDP0280 | C | H11 | 1.0604 | 0.94308
281 | UDP0281 | C | A12 | 0.78817 | 1.2688
282 | UDP0282 | C | B12 | 0.93243 | 1.0725
283 | UDP0283 | C | C12 | 1.1849 | 0.84393
284 | UDP0284 | C | D12 | 1.1804 | 0.84718
285 | UDP0285V3 | C | E12 | 1.18 | 0.84747
286 | UDP0286V3 | C | F12 | 1.2597 | 0.79382
287 | UDP0287V3 | C | G12 | 0.77011 | 1.2985
288 | UDP0288V3 | C | H12 | 1.017 | 0.98329
289 | UDP0289V2 | D | A01 | 0.95415 | 1.0481
290 | UDP0290V2 | D | B01 | 1.2773 | 0.78293
291 | UDP0291V2 | D | C01 | 1.2787 | 0.78204
292 | UDP0292 | D | D01 | 0.98596 | 1.0142
293 | UDP0293 | D | E01 | 0.65929 | 1.5168
294 | UDP0294 | D | F01 | 0.74125 | 1.3491
295 | UDP0295 | D | G01 | 1.2973 | 0.77082
296 | UDP0296 | D | H01 | 0.99731 | 1.0027
297 | UDP0297 | D | A02 | 0.74943 | 1.3343
298 | UDP0298V3 | D | B02 | 0.80685 | 1.2394
299 | UDP0299 | D | C02 | 1.156 | 0.86508
300 | UDP0300 | D | D02 | 1.0951 | 0.91315
301 | UDP0301V2 | D | E02 | 0.83655 | 1.1954
302 | UDP0302 | D | F02 | 1.1049 | 0.90508
303 | UDP0303 | D | G02 | 1.0411 | 0.9605
304 | UDP0304 | D | H02 | 1.0527 | 0.9499
305 | UDP0305 | D | A03 | 0.98715 | 1.013
306 | UDP0306 | D | B03 | 0.96933 | 1.0316
307 | UDP0307 | D | C03 | 1.017 | 0.98331
308 | UDP0308 | D | D03 | 1.1696 | 0.85503
309 | UDP0309 | D | E03 | 1.0496 | 0.95276
310 | UDP0310 | D | F03 | 1.0142 | 0.98599
311 | UDP0311 | D | G03 | 1.1112 | 0.89992
312 | UDP0312 | D | H03 | 1.0225 | 0.97798
313 | UDP0313 | D | A04 | 1.0196 | 0.98076
314 | UDP0314 | D | B04 | 1.1785 | 0.84851
315 | UDP0315 | D | C04 | 0.74547 | 1.3414
316 | UDP0316 | D | D04 | 1.3916 | 0.71862
317 | UDP0317 | D | E04 | 1.0695 | 0.93501
318 | UDP0318 | D | F04 | 0.75603 | 1.3227
319 | UDP0319 | D | G04 | 0.97263 | 1.0281
320 | UDP0320 | D | H04 | 1.1915 | 0.8393
321 | UDP0321V3 | D | A05 | 0.8706 | 1.1486
322 | UDP0322 | D | B05 | 0.82493 | 1.2122
323 | UDP0323 | D | C05 | 0.78415 | 1.2753
324 | UDP0324 | D | D05 | 0.84856 | 1.1785
325 | UDP0325 | D | E05 | 1.3324 | 0.75051
326 | UDP0326 | D | F05 | 0.64345 | 1.5541
327 | UDP0327 | D | G05 | 1.0686 | 0.93582
328 | UDP0328 | D | H05 | 0.95257 | 1.0498
329 | UDP0329 | D | A06 | 0.74297 | 1.346
330 | UDP0330 | D | B06 | 1.0315 | 0.96947
331 | UDP0331 | D | C06 | 0.81609 | 1.2254
332 | UDP0332 | D | D06 | 1.0456 | 0.95637
333 | UDP0333 | D | E06 | 0.80883 | 1.2364
334 | UDP0334 | D | F06 | 0.89132 | 1.1219
335 | UDP0335 | D | G06 | 0.72409 | 1.381
336 | UDP0336 | D | H06 | 0.8636 | 1.1579
337 | UDP0337 | D | A07 | 1.0083 | 0.9918
338 | UDP0338 | D | B07 | 1.0494 | 0.95288
339 | UDP0339 | D | C07 | 1.0679 | 0.9364
340 | UDP0340 | D | D07 | 0.93158 | 1.0734
341 | UDP0341 | D | E07 | 1.197 | 0.83542
342 | UDP0342 | D | F07 | 0.88908 | 1.1248
343 | UDP0343 | D | G07 | 1.1346 | 0.88138
344 | UDP0344 | D | H07 | 1.1148 | 0.89704
345 | UDP0345 | D | A08 | 0.97566 | 1.0249
346 | UDP0346 | D | B08 | 0.92656 | 1.0793
347 | UDP0347 | D | C08 | 0.69545 | 1.4379
348 | UDP0348 | D | D08 | 1.1408 | 0.87659
349 | UDP0349 | D | E08 | 1.0869 | 0.92002
350 | UDP0350 | D | F08 | 0.86413 | 1.1572
351 | UDP0351 | D | G08 | 0.95415 | 1.0481
352 | UDP0352 | D | H08 | 0.89673 | 1.1152
353 | UDP0353 | D | A09 | 0.93554 | 1.0689
354 | UDP0354 | D | B09 | 0.82071 | 1.2185
355 | UDP0355 | D | C09 | 1.2832 | 0.7793
356 | UDP0356 | D | D09 | 0.96906 | 1.0319
357 | UDP0357 | D | E09 | 1.1228 | 0.89061
358 | UDP0358 | D | F09 | 1.1311 | 0.88406
359 | UDP0359 | D | G09 | 1.2227 | 0.81783
360 | UDP0360 | D | H09 | 1.3382 | 0.74725
361 | UDP0361 | D | A10 | 0.82454 | 1.2128
362 | UDP0362 | D | B10 | 1.0781 | 0.92757
363 | UDP0363 | D | C10 | 1.193 | 0.83819
364 | UDP0364 | D | D10 | 1.107 | 0.90335
365 | UDP0365 | D | E10 | 1.3107 | 0.76298
366 | UDP0366 | D | F10 | 1.0025 | 0.99755
367 | UDP0367 | D | G10 | 0.74917 | 1.3348
368 | UDP0368 | D | H10 | 0.94108 | 1.0626
369 | UDP0369V3 | D | A11 | 0.83021 | 1.2045
370 | UDP0370V3 | D | B11 | 0.94438 | 1.0589
371 | UDP0371V3 | D | C11 | 0.84288 | 1.1864
372 | UDP0372V3 | D | D11 | 0.9882 | 1.0119
373 | UDP0373 | D | E11 | 0.94306 | 1.0604
374 | UDP0374 | D | F11 | 1.2654 | 0.79028
375 | UDP0375 | D | G11 | 1.098 | 0.91073
376 | UDP0376 | D | H11 | 0.99018 | 1.0099
377 | UDP0377 | D | A12 | 0.87773 | 1.1393
378 | UDP0378 | D | B12 | 0.85898 | 1.1642
379 | UDP0379 | D | C12 | 1.0823 | 0.92395
380 | UDP0380 | D | D12 | 0.98807 | 1.0121
381 | UDP0381 | D | E12 | 1.1042 | 0.90562
382 | UDP0382 | D | F12 | 1.1948 | 0.83698
383 | UDP0383 | D | G12 | 1.1776 | 0.84918
384 | UDP0384 | D | H12 | 0.90294 | 1.1075

## v3_index-correction-IDPF_NSQX
Order | Index_v3 | Index.Plate | Well | Normalized_Index_NVSQ_X | Correction_Factor_NVSQ_X
1 | UDP0001 | A | A01 | 1.0365 | 0.96475
2 | UDP0002 | A | B01 | 1.1826 | 0.84557 | v3 UDI Plate A Correction Factors (96-plex) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3 | UDP0003V3 | A | C01 | 0.98203 | 1.0183 |  | A | 0.96475 | 1.0591 | 0.93487 | 1.1651 | 0.88989 | 0.93828 | 1.0083 | 0.97922 | 0.8331 | 1.0007 | 0.94807 | 0.80567
4 | UDP0004 | A | D01 | 0.93557 | 1.0689 |  | B | 0.84557 | 1.0667 | 1.1146 | 1.2723 | 1.1749 | 1.0342 | 1.034 | 1.5687 | 1.0812 | 1.5074 | 0.98307 | 0.85333
5 | UDP0005V3 | A | E01 | 1.0023 | 0.99769 |  | C | 1.0183 | 1.062 | 1.0499 | 1.29 | 1.8369 | 0.94115 | 0.95 | 0.84522 | 0.88913 | 1.502 | 0.88597 | 0.87271
6 | UDP0006 | A | F01 | 1.0745 | 0.9307 |  | D | 1.0689 | 1.3337 | 1.674 | 1.1788 | 1.1808 | 1.0524 | 0.90155 | 0.83723 | 0.88562 | 1.1144 | 0.86722 | 0.70338
7 | UDP0007 | A | G01 | 0.99406 | 1.006 |  | E | 0.99769 | 1.0786 | 0.97727 | 1.0245 | 1.4296 | 0.95629 | 0.90415 | 1.0518 | 0.87347 | 0.91482 | 0.85732 | 0.80256
8 | UDP0008 | A | H01 | 1.1553 | 0.86561 |  | F | 0.9307 | 1.0459 | 1.0721 | 1.0891 | 1.2933 | 1.0669 | 0.94562 | 1.0597 | 0.90636 | 1.0332 | 0.89343 | 1.293
9 | UDP0009 | A | A02 | 0.94421 | 1.0591 |  | G | 1.006 | 1.0437 | 1.0238 | 1.2042 | 1.1635 | 0.94111 | 0.95955 | 0.91074 | 0.82473 | 0.86023 | 0.92444 | 0.83668
10 | UDP0010 | A | B02 | 0.93751 | 1.0667 |  | H | 0.86561 | 1.0705 | 0.93445 | 1.0521 | 0.88663 | 0.99338 | 1.1199 | 0.86143 | 0.96189 | 1.0193 | 0.78509 | 1.0069
11 | UDP0011 | A | C02 | 0.94166 | 1.062
12 | UDP0012 | A | D02 | 0.74977 | 1.3337
13 | UDP0013 | A | E02 | 0.92716 | 1.0786
14 | UDP0014 | A | F02 | 0.9561 | 1.0459 | v3 UDI Plate B Correction Factors (96-plex) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
15 | UDP0015 | A | G02 | 0.9581 | 1.0437 |  | A | 1.0222 | 1.307 | 0.93283 | 1.0546 | 1.1335 | 0.99776 | 0.96522 | 0.98186 | 0.96876 | 1.0899 | 0.89694 | 0.90883
16 | UDP0016 | A | H02 | 0.93412 | 1.0705 |  | B | 0.88977 | 1.056 | 0.98732 | 0.97144 | 1.1727 | 0.95395 | 0.97072 | 0.8704 | 0.8308 | 1.0054 | 1.0966 | 0.89341
17 | UDP0017 | A | A03 | 1.0697 | 0.93487 |  | C | 0.95966 | 1.044 | 0.92621 | 0.9816 | 0.9946 | 1.0054 | 1.0362 | 0.90194 | 0.95396 | 1.2708 | 0.96813 | 0.94261
18 | UDP0018 | A | B03 | 0.89722 | 1.1146 |  | D | 0.88983 | 1.1597 | 1.0071 | 0.97083 | 0.87933 | 0.93421 | 1.0285 | 0.96962 | 1.293 | 0.9555 | 0.93292 | 1.3474
19 | UDP0019 | A | C03 | 0.95244 | 1.0499 |  | E | 1.1205 | 0.90547 | 1.142 | 0.92795 | 0.96993 | 1.0093 | 0.87977 | 1.0073 | 0.89709 | 0.98993 | 0.92795 | 0.98506
20 | UDP0020 | A | D03 | 0.59738 | 1.674 |  | F | 1.2482 | 1.004 | 0.9807 | 1.0485 | 1.0166 | 1.1204 | 1.1024 | 1.1174 | 0.97259 | 0.98976 | 0.97712 | 0.8979
21 | UDP0021 | A | E03 | 1.0233 | 0.97727 |  | G | 0.91134 | 0.93936 | 0.90139 | 1.0226 | 1.9891 | 0.92569 | 1.0693 | 0.94979 | 0.85102 | 1.6681 | 0.86892 | 0.92512
22 | UDP0022 | A | F03 | 0.93275 | 1.0721 |  | H | 0.96556 | 1.003 | 1.0201 | 1.0642 | 1.3557 | 1.5289 | 0.88826 | 0.94019 | 0.8838 | 0.93318 | 0.84112 | 0.94499
23 | UDP0023 | A | G03 | 0.97672 | 1.0238
24 | UDP0024 | A | H03 | 1.0702 | 0.93445
25 | UDP0025 | A | A04 | 0.8583 | 1.1651
26 | UDP0026 | A | B04 | 0.78596 | 1.2723 | v3 UDI Plate C Correction Factors (96-plex) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
27 | UDP0027 | A | C04 | 0.77518 | 1.29 |  | A | 1.228 | 1.3635 | 1.0467 | 1.0837 | 1.0273 | 0.99463 | 1.0338 | 1.24 | 1.4072 | 0.97708 | 1.0638 | 1.2367
28 | UDP0028 | A | D04 | 0.84831 | 1.1788 |  | B | 0.89456 | 1.1072 | 1.0313 | 1.0233 | 1.0223 | 0.98006 | 0.78883 | 1.4131 | 1.0759 | 1.5085 | 0.93852 | 0.99069
29 | UDP0029 | A | E04 | 0.97613 | 1.0245 |  | C | 1.0165 | 1.0072 | 1.0289 | 0.96288 | 1.528 | 0.88486 | 0.86931 | 0.89053 | 0.86388 | 0.94225 | 1.4939 | 0.8265
30 | UDP0030 | A | F04 | 0.91817 | 1.0891 |  | D | 0.80311 | 0.97068 | 0.96053 | 0.96913 | 0.98995 | 0.95258 | 0.92685 | 1.118 | 1.1283 | 0.88198 | 0.89529 | 0.85032
31 | UDP0031 | A | G04 | 0.83042 | 1.2042 |  | E | 0.93099 | 0.81212 | 0.98077 | 0.94693 | 0.95444 | 0.94842 | 0.94972 | 0.97872 | 0.86882 | 0.97002 | 0.83863 | 0.8178
32 | UDP0032 | A | H04 | 0.95048 | 1.0521 |  | F | 0.90319 | 1.1115 | 1.1962 | 1.1906 | 2.5237 | 1.0995 | 0.95378 | 1.41 | 1.0047 | 1.1252 | 1.3872 | 1.0473
33 | UDP0033 | A | A05 | 1.1237 | 0.88989 |  | G | 0.95904 | 1.1632 | 1.0118 | 0.92944 | 1.4599 | 0.93061 | 1.0583 | 1.115 | 0.828 | 0.95263 | 0.89828 | 1.0614
34 | UDP0034 | A | B05 | 0.85113 | 1.1749 |  | H | 0.86907 | 1.0561 | 0.88471 | 0.91619 | 0.95945 | 0.80407 | 0.85723 | 0.84024 | 0.8391 | 0.85576 | 0.91288 | 0.88293
35 | UDP0035 | A | C05 | 0.54441 | 1.8369
36 | UDP0036 | A | D05 | 0.8469 | 1.1808
37 | UDP0037 | A | E05 | 0.69951 | 1.4296
38 | UDP0038 | A | F05 | 0.77324 | 1.2933 | v3 UDI Plate D Correction Factors (96-plex) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
39 | UDP0039 | A | G05 | 0.85948 | 1.1635 |  | A | 0.94274 | 1.0939 | 1.0152 | 1.0812 | 1.3171 | 1.4327 | 1.0534 | 0.949 | 0.96506 | 0.96801 | 1.0225 | 0.86532
40 | UDP0040 | A | H05 | 1.1279 | 0.88663 |  | B | 0.91233 | 0.95868 | 0.99065 | 1.0806 | 1.0496 | 0.95028 | 1.0107 | 1.0385 | 1.0078 | 1.0311 | 1.0396 | 1.0113
41 | UDP0041 | A | A06 | 1.0658 | 0.93828 |  | C | 0.84379 | 0.92975 | 1.0745 | 1.2295 | 1.1224 | 1.2457 | 1.0322 | 1.1506 | 0.98614 | 0.88928 | 0.91159 | 0.90031
42 | UDP0042 | A | B06 | 0.96696 | 1.0342 |  | D | 0.95384 | 0.97459 | 0.99836 | 0.87145 | 1.1844 | 1.005 | 0.96614 | 1.0213 | 0.96697 | 0.9384 | 1.0395 | 0.83813
43 | UDP0043 | A | C06 | 1.0625 | 0.94115 |  | E | 1.0084 | 1.0576 | 0.95375 | 0.86732 | 0.93142 | 1.0955 | 0.91665 | 1.0621 | 0.96719 | 0.9389 | 0.86804 | 1.0322
44 | UDP0044 | A | D06 | 0.95019 | 1.0524 |  | F | 1.0369 | 1.0021 | 1.1451 | 0.95611 | 1.0977 | 1.1906 | 1.0331 | 1.1568 | 1.0446 | 1.06 | 1.0386 | 1.0265
45 | UDP0045 | A | E06 | 1.0457 | 0.95629 |  | G | 0.81305 | 0.96694 | 0.98508 | 1.0388 | 1.2692 | 1.4308 | 0.88121 | 0.88118 | 0.88835 | 0.96199 | 0.85288 | 0.89495
46 | UDP0046V3 | A | F06 | 0.93731 | 1.0669 |  | H | 1.06 | 0.98277 | 1.0663 | 0.99032 | 1.0759 | 1.3151 | 0.86884 | 1.1761 | 0.81871 | 0.92114 | 0.86309 | 0.91371
47 | UDP0047 | A | G06 | 1.0626 | 0.94111
48 | UDP0048 | A | H06 | 1.0067 | 0.99338
49 | UDP0049 | A | A07 | 0.99173 | 1.0083
50 | UDP0050 | A | B07 | 0.96712 | 1.034
51 | UDP0051 | A | C07 | 1.0526 | 0.95
52 | UDP0052 | A | D07 | 1.1092 | 0.90155
53 | UDP0053V3 (UDP0221) | A | E07 | 1.106 | 0.90415
54 | UDP0054V3 (UDP0222) | A | F07 | 1.0575 | 0.94562
55 | UDP0055V3 (UDP0223) | A | G07 | 1.0422 | 0.95955
56 | UDP0056V3 (UDP0224) | A | H07 | 0.89297 | 1.1199
57 | UDP0057 | A | A08 | 1.0212 | 0.97922
58 | UDP0058 | A | B08 | 0.63747 | 1.5687
59 | UDP0059 | A | C08 | 1.1831 | 0.84522
60 | UDP0060 | A | D08 | 1.1944 | 0.83723
61 | UDP0061 | A | E08 | 0.95079 | 1.0518
62 | UDP0062 | A | F08 | 0.94368 | 1.0597
63 | UDP0063 | A | G08 | 1.098 | 0.91074
64 | UDP0064 | A | H08 | 1.1609 | 0.86143
65 | UDP0065 | A | A09 | 1.2003 | 0.8331
66 | UDP0066 | A | B09 | 0.92493 | 1.0812
67 | UDP0067 | A | C09 | 1.1247 | 0.88913
68 | UDP0068 | A | D09 | 1.1292 | 0.88562
69 | UDP0069V3 | A | E09 | 1.1449 | 0.87347
70 | UDP0070V3 | A | F09 | 1.1033 | 0.90636
71 | UDP0071V3 | A | G09 | 1.2125 | 0.82473
72 | UDP0072V3 | A | H09 | 1.0396 | 0.96189
73 | UDP0073V3 (UDP0193) | A | A10 | 0.99931 | 1.0007
74 | UDP0074V3 (UDP0194) | A | B10 | 0.66339 | 1.5074
75 | UDP0075V3 (UDP0195) | A | C10 | 0.66578 | 1.502
76 | UDP0076V3 (UDP0196) | A | D10 | 0.89732 | 1.1144
77 | UDP0077 | A | E10 | 1.0931 | 0.91482
78 | UDP0078 | A | F10 | 0.96786 | 1.0332
79 | UDP0079 | A | G10 | 1.1625 | 0.86023
80 | UDP0080 | A | H10 | 0.98103 | 1.0193
81 | UDP0081 | A | A11 | 1.0548 | 0.94807
82 | UDP0082 | A | B11 | 1.0172 | 0.98307
83 | UDP0083 | A | C11 | 1.1287 | 0.88597
84 | UDP0084V3 | A | D11 | 1.1531 | 0.86722
85 | UDP0085 | A | E11 | 1.1664 | 0.85732
86 | UDP0086 | A | F11 | 1.1193 | 0.89343
87 | UDP0087 | A | G11 | 1.0817 | 0.92444
88 | UDP0088 | A | H11 | 1.2737 | 0.78509
89 | UDP0089 | A | A12 | 1.2412 | 0.80567
90 | UDP0090 | A | B12 | 1.1719 | 0.85333
91 | UDP0091 | A | C12 | 1.1459 | 0.87271
92 | UDP0092 | A | D12 | 1.4217 | 0.70338
93 | UDP0093 | A | E12 | 1.246 | 0.80256
94 | UDP0094 | A | F12 | 0.77338 | 1.293
95 | UDP0095 | A | G12 | 1.1952 | 0.83668
96 | UDP0096 | A | H12 | 0.99314 | 1.0069
97 | UDP0097 | B | A01 | 0.97831 | 1.0222
98 | UDP0098 | B | B01 | 1.1239 | 0.88977
99 | UDP0099 | B | C01 | 1.042 | 0.95966
100 | UDP0100 | B | D01 | 1.1238 | 0.88983
101 | UDP0101 | B | E01 | 0.89248 | 1.1205
102 | UDP0102V3 | B | F01 | 0.80116 | 1.2482
103 | UDP0103 | B | G01 | 1.0973 | 0.91134
104 | UDP0104 | B | H01 | 1.0357 | 0.96556
105 | UDP0105 | B | A02 | 0.76512 | 1.307
106 | UDP0106 | B | B02 | 0.94698 | 1.056
107 | UDP0107 | B | C02 | 0.95785 | 1.044
108 | UDP0108 | B | D02 | 0.8623 | 1.1597
109 | UDP0109 | B | E02 | 1.1044 | 0.90547
110 | UDP0110 | B | F02 | 0.99602 | 1.004
111 | UDP0111 | B | G02 | 1.0645 | 0.93936
112 | UDP0112 | B | H02 | 0.99702 | 1.003
113 | UDP0113 | B | A03 | 1.072 | 0.93283
114 | UDP0114 | B | B03 | 1.0128 | 0.98732
115 | UDP0115 | B | C03 | 1.0797 | 0.92621
116 | UDP0116 | B | D03 | 0.99292 | 1.0071
117 | UDP0117 | B | E03 | 0.87564 | 1.142
118 | UDP0118 | B | F03 | 1.0197 | 0.9807
119 | UDP0119 | B | G03 | 1.1094 | 0.90139
120 | UDP0120 | B | H03 | 0.98031 | 1.0201
121 | UDP0121 | B | A04 | 0.94825 | 1.0546
122 | UDP0122 | B | B04 | 1.0294 | 0.97144
123 | UDP0123 | B | C04 | 1.0187 | 0.9816
124 | UDP0124 | B | D04 | 1.0301 | 0.97083
125 | UDP0125 | B | E04 | 1.0776 | 0.92795
126 | UDP0126 | B | F04 | 0.95377 | 1.0485
127 | UDP0127 | B | G04 | 0.9779 | 1.0226
128 | UDP0128 | B | H04 | 0.93968 | 1.0642
129 | UDP0129 | B | A05 | 0.88222 | 1.1335
130 | UDP0130 | B | B05 | 0.85273 | 1.1727
131 | UDP0131 | B | C05 | 1.0054 | 0.9946
132 | UDP0132 | B | D05 | 1.1372 | 0.87933
133 | UDP0133 | B | E05 | 1.031 | 0.96993
134 | UDP0134 | B | F05 | 0.98365 | 1.0166
135 | UDP0135 | B | G05 | 0.50273 | 1.9891
136 | UDP0136 | B | H05 | 0.73764 | 1.3557
137 | UDP0137 | B | A06 | 1.0022 | 0.99776
138 | UDP0138 | B | B06 | 1.0483 | 0.95395
139 | UDP0139 | B | C06 | 0.99464 | 1.0054
140 | UDP0140 | B | D06 | 1.0704 | 0.93421
141 | UDP0141 | B | E06 | 0.99079 | 1.0093
142 | UDP0142 | B | F06 | 0.89256 | 1.1204
143 | UDP0143 | B | G06 | 1.0803 | 0.92569
144 | UDP0144 | B | H06 | 0.65406 | 1.5289
145 | UDP0145V3 | B | A07 | 1.036 | 0.96522
146 | UDP0146V3 | B | B07 | 1.0302 | 0.97072
147 | UDP0147V3 | B | C07 | 0.96511 | 1.0362
148 | UDP0148V3 | B | D07 | 0.97229 | 1.0285
149 | UDP0149 | B | E07 | 1.1367 | 0.87977
150 | UDP0150 | B | F07 | 0.90712 | 1.1024
151 | UDP0151 | B | G07 | 0.93516 | 1.0693
152 | UDP0152 | B | H07 | 1.1258 | 0.88826
153 | UDP0153 | B | A08 | 1.0185 | 0.98186
154 | UDP0154 | B | B08 | 1.1489 | 0.8704
155 | UDP0155V3 | B | C08 | 1.1087 | 0.90194
156 | UDP0156 | B | D08 | 1.0313 | 0.96962
157 | UDP0157 | B | E08 | 0.99277 | 1.0073
158 | UDP0158 | B | F08 | 0.89491 | 1.1174
159 | UDP0159 | B | G08 | 1.0529 | 0.94979
160 | UDP0160 | B | H08 | 1.0636 | 0.94019
161 | UDP0161 | B | A09 | 1.0323 | 0.96876
162 | UDP0162 | B | B09 | 1.2037 | 0.8308
163 | UDP0163 | B | C09 | 1.0483 | 0.95396
164 | UDP0164 | B | D09 | 0.77341 | 1.293
165 | UDP0165 | B | E09 | 1.1147 | 0.89709
166 | UDP0166 | B | F09 | 1.0282 | 0.97259
167 | UDP0167 | B | G09 | 1.1751 | 0.85102
168 | UDP0168 | B | H09 | 1.1315 | 0.8838
169 | UDP0169 | B | A10 | 0.91752 | 1.0899
170 | UDP0170 | B | B10 | 0.99464 | 1.0054
171 | UDP0171 | B | C10 | 0.78693 | 1.2708
172 | UDP0172 | B | D10 | 1.0466 | 0.9555
173 | UDP0173 | B | E10 | 1.0102 | 0.98993
174 | UDP0174 | B | F10 | 1.0103 | 0.98976
175 | UDP0175 | B | G10 | 0.59947 | 1.6681
176 | UDP0176 | B | H10 | 1.0716 | 0.93318
177 | UDP0177 | B | A11 | 1.1149 | 0.89694
178 | UDP0178 | B | B11 | 0.9119 | 1.0966
179 | UDP0179V3 | B | C11 | 1.0329 | 0.96813
180 | UDP0180 | B | D11 | 1.0719 | 0.93292
181 | UDP0181 | B | E11 | 1.0776 | 0.92795
182 | UDP0182 | B | F11 | 1.0234 | 0.97712
183 | UDP0183 | B | G11 | 1.1509 | 0.86892
184 | UDP0184 | B | H11 | 1.1889 | 0.84112
185 | UDP0185 | B | A12 | 1.1003 | 0.90883
186 | UDP0186 | B | B12 | 1.1193 | 0.89341
187 | UDP0187 | B | C12 | 1.0609 | 0.94261
188 | UDP0188 | B | D12 | 0.74216 | 1.3474
189 | UDP0189 | B | E12 | 1.0152 | 0.98506
190 | UDP0190 | B | F12 | 1.1137 | 0.8979
191 | UDP0191 | B | G12 | 1.0809 | 0.92512
192 | UDP0192 | B | H12 | 1.0582 | 0.94499
193 | UDP0193V3 | C | A01 | 0.81432 | 1.228
194 | UDP0194V3 | C | B01 | 1.1179 | 0.89456
195 | UDP0195V3 | C | C01 | 0.98372 | 1.0165
196 | UDP0196V3 | C | D01 | 1.2452 | 0.80311
197 | UDP0197 | C | E01 | 1.0741 | 0.93099
198 | UDP0198 | C | F01 | 1.1072 | 0.90319
199 | UDP0199 | C | G01 | 1.0427 | 0.95904
200 | UDP0200 | C | H01 | 1.1507 | 0.86907
201 | UDP0201 | C | A02 | 0.73341 | 1.3635
202 | UDP0202 | C | B02 | 0.90314 | 1.1072
203 | UDP0203 | C | C02 | 0.99289 | 1.0072
204 | UDP0204 | C | D02 | 1.0302 | 0.97068
205 | UDP0205 | C | E02 | 1.2313 | 0.81212
206 | UDP0206 | C | F02 | 0.89972 | 1.1115
207 | UDP0207 | C | G02 | 0.8597 | 1.1632
208 | UDP0208 | C | H02 | 0.94691 | 1.0561
209 | UDP0209 | C | A03 | 0.95534 | 1.0467
210 | UDP0210 | C | B03 | 0.96964 | 1.0313
211 | UDP0211 | C | C03 | 0.97191 | 1.0289
212 | UDP0212 | C | D03 | 1.0411 | 0.96053
213 | UDP0213 | C | E03 | 1.0196 | 0.98077
214 | UDP0214 | C | F03 | 0.836 | 1.1962
215 | UDP0215 | C | G03 | 0.98834 | 1.0118
216 | UDP0216 | C | H03 | 1.1303 | 0.88471
217 | UDP0217 | C | A04 | 0.92273 | 1.0837
218 | UDP0218V3 | C | B04 | 0.97722 | 1.0233
219 | UDP0219 | C | C04 | 1.0386 | 0.96288
220 | UDP0220 | C | D04 | 1.0319 | 0.96913
221 | UDP0221V3 | C | E04 | 1.056 | 0.94693
222 | UDP0222V3 | C | F04 | 0.83992 | 1.1906
223 | UDP0223V3 | C | G04 | 1.0759 | 0.92944
224 | UDP0224V3 | C | H04 | 1.0915 | 0.91619
225 | UDP0225 | C | A05 | 0.97344 | 1.0273
226 | UDP0226 | C | B05 | 0.97823 | 1.0223
227 | UDP0227V3 | C | C05 | 0.65447 | 1.528
228 | UDP0228 | C | D05 | 1.0102 | 0.98995
229 | UDP0229 | C | E05 | 1.0477 | 0.95444
230 | UDP0230 | C | F05 | 0.39624 | 2.5237
231 | UDP0231 | C | G05 | 0.68497 | 1.4599
232 | UDP0232 | C | H05 | 1.0423 | 0.95945
233 | UDP0233 | C | A06 | 1.0054 | 0.99463
234 | UDP0234 | C | B06 | 1.0203 | 0.98006
235 | UDP0235 | C | C06 | 1.1301 | 0.88486
236 | UDP0236 | C | D06 | 1.0498 | 0.95258
237 | UDP0237 | C | E06 | 1.0544 | 0.94842
238 | UDP0238 | C | F06 | 0.90949 | 1.0995
239 | UDP0239 | C | G06 | 1.0746 | 0.93061
240 | UDP0240 | C | H06 | 1.2437 | 0.80407
241 | UDP0241 | C | A07 | 0.96727 | 1.0338
242 | UDP0242V3 | C | B07 | 1.2677 | 0.78883
243 | UDP0243 | C | C07 | 1.1503 | 0.86931
244 | UDP0244V3 | C | D07 | 1.0789 | 0.92685
245 | UDP0245 | C | E07 | 1.0529 | 0.94972
246 | UDP0246 | C | F07 | 1.0485 | 0.95378
247 | UDP0247 | C | G07 | 0.94495 | 1.0583
248 | UDP0248 | C | H07 | 1.1665 | 0.85723
249 | UDP0249 | C | A08 | 0.80643 | 1.24
250 | UDP0250 | C | B08 | 0.70768 | 1.4131
251 | UDP0251 | C | C08 | 1.1229 | 0.89053
252 | UDP0252V2 | C | D08 | 0.89444 | 1.118
253 | UDP0253 | C | E08 | 1.0217 | 0.97872
254 | UDP0254 | C | F08 | 0.70919 | 1.41
255 | UDP0255 | C | G08 | 0.89682 | 1.115
256 | UDP0256V3 | C | H08 | 1.1901 | 0.84024
257 | UDP0257 | C | A09 | 0.71064 | 1.4072
258 | UDP0258V2 | C | B09 | 0.92946 | 1.0759
259 | UDP0259 | C | C09 | 1.1576 | 0.86388
260 | UDP0260 | C | D09 | 0.8863 | 1.1283
261 | UDP0261 | C | E09 | 1.151 | 0.86882
262 | UDP0262 | C | F09 | 0.99528 | 1.0047
263 | UDP0263 | C | G09 | 1.2077 | 0.828
264 | UDP0264 | C | H09 | 1.1918 | 0.8391
265 | UDP0265V3 | C | A10 | 1.0235 | 0.97708
266 | UDP0266V3 | C | B10 | 0.6629 | 1.5085
267 | UDP0267V3 | C | C10 | 1.0613 | 0.94225
268 | UDP0268V3 | C | D10 | 1.1338 | 0.88198
269 | UDP0269 | C | E10 | 1.0309 | 0.97002
270 | UDP0270 | C | F10 | 0.88873 | 1.1252
271 | UDP0271 | C | G10 | 1.0497 | 0.95263
272 | UDP0272 | C | H10 | 1.1686 | 0.85576
273 | UDP0273 | C | A11 | 0.93999 | 1.0638
274 | UDP0274 | C | B11 | 1.0655 | 0.93852
275 | UDP0275 | C | C11 | 0.66939 | 1.4939
276 | UDP0276 | C | D11 | 1.117 | 0.89529
277 | UDP0277 | C | E11 | 1.1924 | 0.83863
278 | UDP0278 | C | F11 | 0.72087 | 1.3872
279 | UDP0279 | C | G11 | 1.1132 | 0.89828
280 | UDP0280 | C | H11 | 1.0954 | 0.91288
281 | UDP0281 | C | A12 | 0.8086 | 1.2367
282 | UDP0282 | C | B12 | 1.0094 | 0.99069
283 | UDP0283 | C | C12 | 1.2099 | 0.8265
284 | UDP0284 | C | D12 | 1.176 | 0.85032
285 | UDP0285V3 | C | E12 | 1.2228 | 0.8178
286 | UDP0286V3 | C | F12 | 0.95484 | 1.0473
287 | UDP0287V3 | C | G12 | 0.94214 | 1.0614
288 | UDP0288V3 | C | H12 | 1.1326 | 0.88293
289 | UDP0289V2 | D | A01 | 1.0607 | 0.94274
290 | UDP0290V2 | D | B01 | 1.0961 | 0.91233
291 | UDP0291V2 | D | C01 | 1.1851 | 0.84379
292 | UDP0292 | D | D01 | 1.0484 | 0.95384
293 | UDP0293 | D | E01 | 0.99165 | 1.0084
294 | UDP0294 | D | F01 | 0.96442 | 1.0369
295 | UDP0295 | D | G01 | 1.2299 | 0.81305
296 | UDP0296 | D | H01 | 0.94336 | 1.06
297 | UDP0297 | D | A02 | 0.91414 | 1.0939
298 | UDP0298V3 | D | B02 | 1.0431 | 0.95868
299 | UDP0299 | D | C02 | 1.0756 | 0.92975
300 | UDP0300 | D | D02 | 1.0261 | 0.97459
301 | UDP0301V2 | D | E02 | 0.94556 | 1.0576
302 | UDP0302 | D | F02 | 0.9979 | 1.0021
303 | UDP0303 | D | G02 | 1.0342 | 0.96694
304 | UDP0304 | D | H02 | 1.0175 | 0.98277
305 | UDP0305 | D | A03 | 0.98501 | 1.0152
306 | UDP0306 | D | B03 | 1.0094 | 0.99065
307 | UDP0307 | D | C03 | 0.93065 | 1.0745
308 | UDP0308 | D | D03 | 1.0016 | 0.99836
309 | UDP0309 | D | E03 | 1.0485 | 0.95375
310 | UDP0310 | D | F03 | 0.87326 | 1.1451
311 | UDP0311 | D | G03 | 1.0151 | 0.98508
312 | UDP0312 | D | H03 | 0.93782 | 1.0663
313 | UDP0313 | D | A04 | 0.92488 | 1.0812
314 | UDP0314 | D | B04 | 0.92545 | 1.0806
315 | UDP0315 | D | C04 | 0.81335 | 1.2295
316 | UDP0316 | D | D04 | 1.1475 | 0.87145
317 | UDP0317 | D | E04 | 1.153 | 0.86732
318 | UDP0318 | D | F04 | 1.0459 | 0.95611
319 | UDP0319 | D | G04 | 0.96262 | 1.0388
320 | UDP0320 | D | H04 | 1.0098 | 0.99032
321 | UDP0321V3 | D | A05 | 0.75927 | 1.3171
322 | UDP0322 | D | B05 | 0.95279 | 1.0496
323 | UDP0323 | D | C05 | 0.89095 | 1.1224
324 | UDP0324 | D | D05 | 0.84431 | 1.1844
325 | UDP0325 | D | E05 | 1.0736 | 0.93142
326 | UDP0326 | D | F05 | 0.91102 | 1.0977
327 | UDP0327 | D | G05 | 0.7879 | 1.2692
328 | UDP0328 | D | H05 | 0.92941 | 1.0759
329 | UDP0329 | D | A06 | 0.69798 | 1.4327
330 | UDP0330 | D | B06 | 1.0523 | 0.95028
331 | UDP0331 | D | C06 | 0.80273 | 1.2457
332 | UDP0332 | D | D06 | 0.99501 | 1.005
333 | UDP0333 | D | E06 | 0.91287 | 1.0955
334 | UDP0334 | D | F06 | 0.83993 | 1.1906
335 | UDP0335 | D | G06 | 0.69889 | 1.4308
336 | UDP0336 | D | H06 | 0.76037 | 1.3151
337 | UDP0337 | D | A07 | 0.94928 | 1.0534
338 | UDP0338 | D | B07 | 0.98945 | 1.0107
339 | UDP0339 | D | C07 | 0.96876 | 1.0322
340 | UDP0340 | D | D07 | 1.035 | 0.96614
341 | UDP0341 | D | E07 | 1.0909 | 0.91665
342 | UDP0342 | D | F07 | 0.96794 | 1.0331
343 | UDP0343 | D | G07 | 1.1348 | 0.88121
344 | UDP0344 | D | H07 | 1.151 | 0.86884
345 | UDP0345 | D | A08 | 1.0537 | 0.949
346 | UDP0346 | D | B08 | 0.96296 | 1.0385
347 | UDP0347 | D | C08 | 0.86908 | 1.1506
348 | UDP0348 | D | D08 | 0.9791 | 1.0213
349 | UDP0349 | D | E08 | 0.94156 | 1.0621
350 | UDP0350 | D | F08 | 0.86442 | 1.1568
351 | UDP0351 | D | G08 | 1.1348 | 0.88118
352 | UDP0352 | D | H08 | 0.85029 | 1.1761
353 | UDP0353 | D | A09 | 1.0362 | 0.96506
354 | UDP0354 | D | B09 | 0.99231 | 1.0078
355 | UDP0355 | D | C09 | 1.0141 | 0.98614
356 | UDP0356 | D | D09 | 1.0342 | 0.96697
357 | UDP0357 | D | E09 | 1.0339 | 0.96719
358 | UDP0358 | D | F09 | 0.95729 | 1.0446
359 | UDP0359 | D | G09 | 1.1257 | 0.88835
360 | UDP0360 | D | H09 | 1.2214 | 0.81871
361 | UDP0361 | D | A10 | 1.0331 | 0.96801
362 | UDP0362 | D | B10 | 0.96985 | 1.0311
363 | UDP0363 | D | C10 | 1.1245 | 0.88928
364 | UDP0364 | D | D10 | 1.0656 | 0.9384
365 | UDP0365 | D | E10 | 1.0651 | 0.9389
366 | UDP0366 | D | F10 | 0.94341 | 1.06
367 | UDP0367 | D | G10 | 1.0395 | 0.96199
368 | UDP0368 | D | H10 | 1.0856 | 0.92114
369 | UDP0369V3 | D | A11 | 0.97801 | 1.0225
370 | UDP0370V3 | D | B11 | 0.96188 | 1.0396
371 | UDP0371V3 | D | C11 | 1.097 | 0.91159
372 | UDP0372V3 | D | D11 | 0.96203 | 1.0395
373 | UDP0373 | D | E11 | 1.152 | 0.86804
374 | UDP0374 | D | F11 | 0.96279 | 1.0386
375 | UDP0375 | D | G11 | 1.1725 | 0.85288
376 | UDP0376 | D | H11 | 1.1586 | 0.86309
377 | UDP0377 | D | A12 | 1.1556 | 0.86532
378 | UDP0378 | D | B12 | 0.98887 | 1.0113
379 | UDP0379 | D | C12 | 1.1107 | 0.90031
380 | UDP0380 | D | D12 | 1.1931 | 0.83813
381 | UDP0381 | D | E12 | 0.96878 | 1.0322
382 | UDP0382 | D | F12 | 0.97422 | 1.0265
383 | UDP0383 | D | G12 | 1.1174 | 0.89495
384 | UDP0384 | D | H12 | 1.0944 | 0.91371